По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

Телефоны для связи:  +7 (495) 777-47-88, 748-96-26, 748-91-27, -28, -29, 500-71-54, -55, -65,

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  info@tesec.ru

Интернет:   www.tisys.ru    www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru

| ТАБЛИЦА ВЫБОРА АВАРИЙНОЙ КАБИНЫ САМОПОМОЩИ |
| --- |
|  | 1 | Выбор кабины |
|  |  | 1 | Для использования вне помещений с маятниковой дверью, взрывозащищенная |
|  |  | 2 | Для использования внутри помещений с маятниковой дверью |
|  |  | 3 | Для использования внутри помещений с занавесью |
|  | 2 | Выбор нагревателя воды |
|  |  | 1 | Имеется поступление теплой воды |
|  |  | 2 | Имеется поступление как холодной так и горячей воды - с помощью термостата вода перемешивается в теплую. |
|  |  | 3 | Имеется поступление холодной воды -для поступления горячей воды используется обогреватель танка. |
|  |  | 4 | Имеется поступление холодной воды -для поступления горячей воды использование мгновенного водонагревателя. |
|  |  | 5 | Не имеется поступление теплой воды – используется танк с обогревательной системой. |
|  | 3 | Защита от ледяной или кипящей воды |
|  |  | 1 | Перепускной регулирующий клапан горячей и холодной воды |
|  |  | 2 | Перепускной регулирующий клапан горячей воды |
|  |  | 3 | Перепускной регулирующий клапан холодной воды |
|  | 4 | Выбор аварийного душа |
|  | X | 1 | Аварийный комбинированный душ морозостойкий, взрывозащищенный с электрическим нагревательным кабелем |
|  |  | 2 | Аварийный комбинированный душ + Шланг для промывания глаз |
|  |  | 3 | Система дезактивации с распылительной насадкой |
|  | 5 | Особенности электрической системы |
|  |  | 1 | Стандартное электрическое оборудование |
|  | X | 2 | Взрывобезопасное электрическое оборудование |
|  | 6 | Напряжение питания |
|  |  | 1 | 220 V |
|  | X | 2 | 380 V |
|  |  | 3 | Прочие .................. |
|  | 7 | Обогревание внутри кабины |
|  | X | 1 | Да |
|  |  | 2 | Нет |
|  | 8 | Выбор сигнализации (вы можете выбрать более одной) |
|  |  | 1 | Не требуется |
|  | X | 2 | Поток звуковой и визуальной сигнализации |
|  | 9 | Уведомление о освещении |
|  |  | 1 | Да |
|  |  | 2 | Нет |
|  | 10 | Выбор цвета |
|  |  | 1 | Желтый |
|  |  | 2 | Зеленый |
|  |  | 3 | Белый |